ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMPARTILHAMENTO

As orientações abaixo visam nortear os projetos de compartilhamento de infraestrutura, e não abstém o projetista de informar outras características exigidas em normas especificas ou que sejam necessárias para entendimento do projeto.

MEMORIAL E ENCADERNAÇÃO:

1 - Encaminhar projeto com solicitação de compartilhamento em anexo para análise.

2 - A ART deve conter os códigos compatíveis com o projeto.

3 - Caso o projeto tenha algum tipo de aterramento, incluir na ART código específico.

4 - Toda documentação que compõem o projeto, deverá ser devidamente encadernada, incluindo:

- 4.1 Memorial, plantas e ART.

- 4.2 Os projetos deverão ser entregues em pranchas com tamanho máximo A4 e A3, encadernadas em tamanho A4.

- 4.3 Sugerimos folha inicial (CAPA) do projeto contendo: dados básicos da obra, dados do proprietário, numeração do projeto, dados do responsável técnico e local para carimbo de liberação/aprovação.

- 4.4 Sugerimos ordem de encadernação: capa com dados básicos do projeto, memorial, ART, pranchas.

- 4.5 Cronograma de execução de obra.

5 - O memorial deverá conter no mínimo os dados da obra, especificação da prancha, proprietário e responsável técnico com respectivo número do CREA.

6 - Os projetos deverão ser entregues em duas vias (uma para o OCUPANTE e outra para a Cegero).

7 - Normas em que foi elaborado.

8 - Características do Cabo.

9 - Cálculo do esforço.

PRANCHAS A3 / DESENHO:

1 - Uso da faixa de ocupação conforme FECO-D-22 Cegero.

2 - Tipo do Suporte para o cabo.

3 - Detalhamento da placa de identificação do proprietário.

4 - Detalhamento da sobra técnica com a caixa de passagem.

5 - Modelo do conjunto de ancoragem.

6 - Traçado do projeto com as pranchas devidamente numeradas.

7 - Pranchas em A3 contendo os detalhes além dos desenhos dos postes com a fibra, simbologias, rubrica do proprietário e do responsável técnico, numeração das folhas conforme o item número 6.

8 - Identificação dos esforços com os cálculos.

9 - Identificação dos encabeçamentos.

10 - Pontos de referência.

11 - Identificar nas pranchas as alturas que estarão os cabos, no mínimo em pontos críticos do trajeto.

12 - Prever local suficiente para o carimbo de liberação/aprovação do projeto.